##### JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS POWSTANIA POŻARU

CO WARTO WIEDZIEĆ  !!!!!

- Przed przystąpieniem do likwidacji pożaru w obiektach z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi bezzwłocznie należy wyłączyć dopływ prądu 
i gazu.

- Jeśli jest to możliwe, należy też jak najszybciej ewakuować ludzi  i zwierzęta            z miejsc, gdzie ogień może bezpośrednio lub pośrednio zagrozić ich zdrowiu lub życiu.

- Podstawową zasadą gaszenia pożaru jest odcięcie dostępu powietrza podsycającego palenie się, co się uzyskuje poprzez szczelne pozamykanie drzwi          i okien oraz zatkanie wszelkich otworów w ścianach odgradzających ognisko pożaru.

- Równie ważne jest odcięcie pożaru od materiałów palnych znajdujących się             w sąsiedztwie źródła ognia. Robi się to m.in. poprzez przerwy ogniowe, szczególnie podczas gaszenia pokryć dachów i stropów, składów drewna, pożarów lasów, albo też burzy się konstrukcje z palnych materiałów i usuwa je poza obręb miejsca objętego pożarem.

Kolejną zasadą jest dążenie do obniżenia temperatury środowiska pożarowego przez stosowanie właściwych środków gaśniczych. Ważne jest też dotarcie możliwie blisko źródła ognia i atakowanie  żaru (zarzewia), a nie płomieni.

- Najlepiej czynić to od strony (kierunku) rozszerzania się pożaru, potem trzeba go otoczyć lub wypierać w miejsca, gdzie nie ma przedmiotów palnych. Gaszenie pożaru powinno odbywać się z poziomu równego lub wyższego, ponieważ umożliwia obserwowanie skuteczności działania środka gaśniczego.

- Płonące firanki lub zasłony należy zerwać z karniszy i gasić na podłodze. Odzież         i bieliznę gasi się również na podłodze. Pościel po polaniu wodą należy wynieść        i gasić na zewnątrz.

- Meble, ściany, okładziny polewa się wodą. Trzeba zawsze pamiętać, że gaszenie pożaru jest działaniem niebezpiecznym, wymagającym ostrożności 
i dyscypliny.

Pożar w budynku lub pomieszczeniu udaje się ugasić za  pomocą podręcznego sprzętu          i środków gaśniczych tylko wtedy, gdy do gaszenia przystąpi się natychmiast, 
a podjęte przedsięwzięcia szybko zmniejszają jego zasięg aż do całkowitej likwidacji.

OGIEŃ UTRZYMUJE SIĘ LUB ROZSZERZA

WEZWIJ:

STRAŻ POŻARNĄ  998.

W przypadku zauważenia pożaru, osoba, która go zauważyła zobowiązana jest do:

- Natychmiastowego zaalarmowania osób znajdujących się w strefie zagrożenia                w sposób nie powodujący paniki.

- Bezzwłocznego przystąpienia do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Kierowanie działaniami do czasu przybycia jednostek straży pożarnej obejmuje dyrektor, a w razie jego nieobecności osoba go zastępująca.

- Kierujący działaniami powinien w pierwszej kolejności:

- powiadomić lub wyznaczyć osobę, która powiadomi o pożarze straż  pożarną  - tel. 998,

- wyznaczyć osobę która stanie przed obiektem i wskaże dojeżdżającym jednostkom straży pożarnej dokładne miejsce pożaru,

- jeżeli jest to konieczne zarządzić ewakuację ludzi z części lub    z całego obiektu.

W przypadku prowadzenia ewakuacji nie wolno przerywać akcji gaszenia pożaru.

Osoba alarmująca straż pożarną, po uzyskaniu telefonicznego połączenia spokojnym i opanowanym głosem powinna podać:

- gdzie się pali - dokładny adres, (np. pali się budynek  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  na ul.  Grunwaldzka 15),

- co się pali - (np. pali się w pomieszczeniu magazynowym na parterze),

- czy zagrożone jest życie ludzi (np. na terenie obiektu  znajdują się pracownicy  łącznie ok. 600 osób),

- jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone pożarem (np. bezpośrednio zagrożone są sąsiednie pomieszczenia, w całym budynku panuje zadymienie),

- swoje nazwisko i nr telefonu, z którego dzwoni/nazywam się Paweł   Kowalski  jestem pracownikiem  technicznym, dzwonię z telefonu nr 387 47 61.

- słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przez straż pożarną,
że przyjęto zgłoszenie. Przez chwilę należy jeszcze pozostać przy aparacie ponieważ dyspozytor może zadzwonić w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia.

W CZASIE PROWADZENIA DZIAŁAŃ NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

- w pierwszej kolejności ratować zagrożone życie ludzi,

- jeżeli zachodzi taka potrzeba wyłączyć główny wyłącznik prądu – nie wolno gasić wodą, a więc także gaśnicami pianowymi urządzeń elektrycznych pod napięciem,

- nie otwierać - bez wyraźnej potrzeby - drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

- wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem zachować szczególną ostrożność,               w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, utrzymywać bezpośredni kontakt ze stałymelementem budowlanym np. ze ścianą,

- aby gaszenie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego było skuteczne należy podejść możliwie blisko źródła ognia i podać środek gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał,

- z najbliższego otoczenia ognia, jeżeli to możliwe, usunąć materiały palne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru,

- po ugaszeniu pożaru należy starannie dogasić tlące się materiały.

Po przybyciu na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej osoba dotychczas kierująca akcją powinna na wezwanie lu b jeśli uzna to za konieczne poinformować dowódcę przybyłych jednostek podjętych dotychczas czynnościach.